## Komponenten
GUID | OPF | [5 empty] | Allgemein | [7 empty] | Anschluss | [12 empty] | Bezeichnung Integral 6 |  | Lastfluss | [22 empty] | Blindleistungsgrenzen |  | NTC | Multiplikationsfaktor | [11 empty] | Ganglinie | [8 empty] | Kurzschluss | Import P,Q | Spannungsregelung | Kosten
Foreign-Key | dargebotsabhängig | leistungsbereich_erweitere_auf_min_0_pmin | in Revision | leistungsbereich_erweitere_auf_pmax | must run | Teilnahme an kurativem Redispatch | spannungslos | BNetzA-ID | Primärenergie | Schlüssel | Komponentenart | Bezeichner | Kurzname | Betrieb | Bez. SO | UKZ SO | Un | Bez. SA/KN | Schlüssel. SA/KN | Netzgruppe | Zustand | Bez. SF | SAA | Bez. SS | akt. Zus. SF | Norm. Zus. SF | Typ SF | Langname | UKZ | P0 | Q unbegrenzt | Q0 ind. | U soll | Q0 kap. | Einsp.Priorität | S0 | Spg. geregelt | cosPhi | Spg.R. zuschaltbar | cosPhi ind./kap. | Kr | Grenzen | P min | P max | P min (kurativ) | P max (kurativ) | P unbegrenzt | Prognose Faktor | Rang | Remote Spg. geregelt | Remote Spg. Knoten | Flag Q-Bilanzierung | Q min | Q max | GSK | M.-Faktor | MF P | MF Q ind | MF Q kap | MF cos(phi ind) | MF cos(phi kap) | MF Prognose | P eff | Q ind eff | Q kap eff | S eff | cos(phi) eff | Ganglinie | GL P | GL Q ind | GL Q kap | GL cos(phi ind) | GL cos(phi kap) | P GL | Q ind GL | Q kap GL | Teiln. max. KS | cosPhi min | Spgr. Einsatzprio. | Grenzkosten- | max. neg. Gradient | Strafkosten- | max. pos. Gradient | Mindestbetriebszeit | Mindeststillstandszeit | Startkosten | conductingequipment | cgmes_daten | flag_opf | redispmtd | cbco | rardgruppe | gekoppelte_anlage | guid_rc | warmstartvorlaufzeit | kaltstartvorlaufzeit | abkuehlungszeit | abschaltvorlaufzeit | leistungsaenderungvorlaufzeit | min_anfahrversatz | sharing_definition | p_rpd_min | flag_praeventiv | p_prd | redispatch_schedule | un_display | knergschl
[17 empty] | kV | [12 empty] | MW |  | Mvar | kV | Mvar |  | MVA |  |  |  |  | MW/Hz |  | MW | MW | MW | MW | [6 empty] | Mvar | Mvar | [7 empty] | MW | MW | Mvar | Mvar | MVA | [7 empty] | MW | Mvar | Mvar |  |  |  | Euro/MWh | MW/h | Euro/MWh | MW/h | h | h | Euro/MWh | [8 empty] | h | h | h | h | h | h |  | MW |  | MW | MW | kV
|  | Nein |  | Nein |  |  | Nein |  |  | SO-·B/NE-NE | Netzeinspeisung | NE |  | Ja | B |  | 110. | SA:sa_ges | SA:SO-·B/SA-110.0·sa_ges | INTERN | ein SS:1 | 4 (1) | 1 | 1 | Schiene 1 | Schiene - | TLT |  |  | 1. |  | 0.1 |  |  |  |  | Nein |  | Nein | [23 empty] | 1. | 0.1 | 0. | [8 empty] | 1. | 0.1 | 0. | [12 empty] | Ja | [16 empty] | 110. | SO-·B/SA-110.0·sa_ges/SAA-1/AB-1
|  | Nein |  | Nein |  |  | Nein |  |  | SO-·C/NE-NE | Netzeinspeisung | NE |  | Ja | C |  | 110. | SA:sa_ds | SA:SO-·C/SA-110.0·sa_ds | INTERN | ein SS:1 | 7 (1) | 1 | 1 | Schiene 1 | Schiene - | TLT |  |  | 5. |  | 0. |  |  |  |  | Nein |  | Nein | [23 empty] | 5. | 0. | 0. | [8 empty] | 5. | 0. | 0. | [12 empty] | Ja | [16 empty] | 110. | SO-·C/SA-110.0·sa_ds/SAA-1/AB-1
|  | Nein |  | Nein |  |  | Nein |  |  | SO-·H/NE-NE | Netzeinspeisung | NE |  | Ja | H |  | 110. | SA:sa_ges | SA:SO-·H/SA-110.0·sa_ges | INTERN | ein SS:1 | 4 | 1 | 1 | Schiene 1 | Schiene - | TLT |  |  | 0. |  | 0. |  |  |  |  | Nein |  | Nein | [23 empty] | 0. | 0. | 0. | [8 empty] | 0. | 0. | 0. | [12 empty] | Ja | [16 empty] | 110. | SO-·H/SA-110.0·sa_ges/SAA-1/AB-1
|  | Nein |  | Nein |  |  | Nein |  |  | SO-·U1/NE-NE | Netzeinspeisung | NE |  | Ja | U1 |  | 380. | SA:sa_ds | SA:SO-·U1/SA-380.0·sa_ds | VERBUND | ein SS:1 | 6 | 1 | 1 | Schiene 1 | Schiene - | TLT |  |  | 10. |  | 2. |  |  |  |  | Nein |  | Nein | [23 empty] | 10. | 2. | 0. | [8 empty] | 10. | 2. | 0. | [12 empty] | Ja | [16 empty] | 380. | SO-·U1/SA-380.0·sa_ds/SAA-1/AB-1
|  | Nein |  | Nein |  |  | Nein |  |  | SO-·U2/NE-NE | Netzeinspeisung | NE |  | Ja | U2 |  | 380. | SA:sa_ds | SA:SO-·U2/SA-380.0·sa_ds | VERBUND | ein SS:1 | 5 | 1 | 1 | Schiene 1 | Schiene - | TLT |  |  | 1. |  | 0.4 | 400. |  | 10 |  | Ja |  | Nein | [23 empty] | 1. | 0.4 | 0. | [8 empty] | 1. | 0.4 | 0. | [12 empty] | Ja | [16 empty] | 380. | SO-·U2/SA-380.0·sa_ds/SAA-1/AB-1
|  | Nein |  | Nein |  |  | Nein |  |  | SO-·U3/NE-NE | Netzeinspeisung | NE |  | Ja | U3 |  | 380. | SA:sa_ds | SA:SO-·U3/SA-380.0·sa_ds | VERBUND | ein SS:1 | 4 | 1 | 1 | Schiene 1 | Schiene - | TLT |  |  | 2. |  | 0. |  |  |  |  | Nein |  | Nein | [23 empty] | 2. | 0. | 0. | [8 empty] | 2. | 0. | 0. | [12 empty] | Ja | [16 empty] | 380. | SO-·U3/SA-380.0·sa_ds/SAA-1/AB-1